## naslovnica
TROŠKOVNIK
građevinsko - obrtničkih radova na održavanju objekata HGK

## opći uvjeti
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati odgovarajućim atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor„ poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera.

## Građevinski
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Rušenje pregradnih zidanih zidova obostarno ožbukanih debljine 15 cm od opeke. | m² | 50 | 0 | 0
2. | Rušenje zidova, dimnjaka i stupova od 25 cm i više od opeke u produžnom mortu. | m³ | 1 | 0 | 0
3. | Probijanje otvora vel. do 0,25 m² u zidu od opeke debljine 10 cm opeke. | kom | 5 | 0 | 0
4. | Demontaža pregradnih zidova od gips kartonskih ploča debljine do 15,0 cm. | m² | 40 | 0 | 0
5. | Demontaža stropa do visine 4,0 m od gips kartonskih ploča postavljenih na podkonstrukciju. | m² | 45 | 0 | 0
6. | Skidanje starog parketa sa vađenjem čavala. | m² | 650 | 0 | 0
7. | Demontaža podkonstrukcije parketa od daščane oplate ili ploča prešane iverice i rastera od drvenih gredica . | m² | 650 | 0 | 0
8. | Prosječna cijena sata rada radnika na radovima rušenja i demontažama.Odnosi se na radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom a mogu se pojaviti tijekom izvođenja. | sat | 20 | 0 | 0
9. | Zaštita radnog prostora tvrdom pvc folijom . | m² | 2200 | 0 | 0
10. | Utovar i odvoz cjelokupnog građevinskog otpada i demontiranih elemenata po opisanim stavkama , odvoz na deponij komunalnog otpada. | m³ | 22 | 0 | 0
I | RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena: Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vremena i vikendom. U cijenu uračunati sve horizontalne i vertikalne transporte.
II | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja gotovog troslojnog hrastovog parketa I KLASE debljine 14 mm , način spajanja "klik". | m² | 750 | 0 | 0
2. | Izrada poda od prešanih ploča do 18 mm debljine na pripravljenu podlogu, raster od štafli 5x8 cm na razmaku od maksimalno 50, 0 cm. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. | m² | 50 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja OSB PLOČA debljine 12 mm na izravnanju poda . | m² | 700 | 0 | 0
3.1. | Nabava, dobava i ugradnja OSB PLOČA debljine 18 mm na izravnanju poda . | m² | 700 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradba PVC podnih obloga lijepljenjem na pod. PVC pod u pločama 60 x 60 cm. Podne ploče po izboru naručitelja radova u cijeni do 100 kn/m². | m² | 25 | 0 | 0
5. | Dobava i postavljanje tepiha raznih. Tepih po izboru naručitelja radova u cijeni do 200 kn/m². | m² | 40 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja standardnih rubnih parket lajsni 3/3 cm. | m´ | 60 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja standardnih rubnih lajsni za laminatne podove. | m´ | 50 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja rubnih ukrasnih profiliranih lajsni vis. 6 - 8 cm od tvrdog drveta i natur obrade. | m´ | 850 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja rubnih ukrasnih profiliranih lajsni vis. 6 - 8 cm od mekog drveta ili sl. i natur obrade. | m´ | 10 | 0 | 0
10. | Dobava i postavljanje ljepljenjem pvc standardnih podnih rubnih lajsni. | m´ | 40 | 0 | 0
11. | Dobava i postavljanje termo izolacije debljine 5 cm od stirodura ili sl. pri podopolagačkim radovima. | m² | 30 | 0 | 0
12. | Nabava , dobava i ugradnja podnog laminata razreda čvrstoće 33, I klasa, 10,0 mm sa podložnom izolacijskom podlogom. | m² | 30 | 0 | 0
13. | Brušenje postojećeg parketa, kitanje i lakiranje u tri premaza. | m² | 400 | 0 | 0
14. | Brušenje postojećeg parketa, kitanje, bajcanje i lakiranje u tri premaza. | m² | 25 | 0 | 0
15. | Razni popravci na postojećem parketu, izrezivanja, zatvaranja šliceva od instalacija i sl. Obračun po radnom satu parketara sa dolaskom i matarijalom. | h | 40 | 0 | 0
16. | Izravnanje podova suhom glazurom ( granule ) do 5 cm debljine prije ugradnje knauf podnih ploča ili OSB PLOČA. | m² | 700 | 0 | 0
17. | Premještanje i iznošenje namještaja iz prostora u kojem se izvode podopolagački radovi . Obračun po radnom satu NKV djelatnika. | h | 200 | 0 | 0
II | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vremena i vikendom.
III | VII SOBOSLIKARSKI I SUHOMONTAŽNI RADOVI RADOVI
1. | Skidanje naslaga stare boje sa zidova i stropova. | m² | 5500 | 0 | 0
1.1. | Sanacija pukotina na zidu ; gletanje u tri sloja sa pojačanjem staklenom mrežicom. | m² | 50 | 0 | 0
2. | Nabava , dobava materijala i dvokratno gletanje zidova i stropova materijalom koji mora odgovarati važećim tehničkim normama i propisima. | m² | 5500 | 0 | 0
3. | Nabava , dobava materijala, izoliranje vodenih mrlja na zidovima i stropovima.Sve površine koje se izoliraju moraju se prije izvođenja označiti i evidentirati . | m² | 45 | 0 | 0
4. | Nabava , dobava materijala i dvokratno bojanje zidova i stropova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama (impregnacija ) i sl.U cijenu uzeti u obzir zakrčenost prostora po tehničkim normama za soboslikarske radove.Naknadni dodaci se neće uzeti u obzir kod obračuna. | m² | 300 | 0 | 0
5. | Nabava , dobava materijala i dvokratno bojanje zidova i stropova disperzivnom bijelom bojom sa svim potrebnim predradnjama (impregnacija ) i sl. u prostorima koji nisu zakrčeni namještajem i opremom. | m² | 4700 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava materijala i dvokratno ličenje zidova i stropova " LATEX" bojom u tonu po izboru investitora sa popravkom manjih oštećenja i impregnacijom površine. U cijenu uzeti u obzir zakrčenost prostora po tehničkim normama . Naknadni dodaci se neće uzeti u obzir kod obračuna radova. | m² | 1500 | 0 | 0
7. | Nabava materijala, i izvedba uljnog naličja na staroj stolariji. U cijenu uračunati sve potrebne predradnje: struganje stare boje, skidanje boje vrućim zrakom, impregnaciju, kitanje i brušeje, bojanje temeljnom bojom i dvokratno ličenje. | m² | 1000 | 0 | 0
8. | Nabava materijala, i izvedba uljnog naličja na starim bravarskim elementima , vrata , prozori, žaluzine, ograde i sl. U cijenu uzeti sve potrebne predradnje. | m² | 40 | 0 | 0
9. | Nabava, dobava materijala i dvokratno bojanje betonskih elemenata akrilnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. | m² | 12 | 0 | 0
10. | Izrada otvora na spuštenom stropu od gk. ploča zbog potrebe izvođenja drugih radnji na visini do 4.0 m. Mali otvori obračun po utrošenom satu rada kv montera . U cijenu uključeno sve što je potrebno za izradu otvora. | m² | 10 | 0 | 0
11. | Zatvaranje otvora u spuštenom stropu od gk ploča nakon izvođenja potrebnih radnji.Količine manje od 2,0 m² obračunavaju se po radnom satu kv montera i utrošenom materijalu do dovođenja u prvobitno stanje. | m² | 10 | 0 | 0
12. | Izrada spuštenog stropa od gk. ploča na dvostruku križnu konstrukciju, ovjes na sidro i žicu 4,0 mm. uključujući obradu spojeva ,toplinsku izolaciju od kamene vune d=15,0 cm i upotrebu lake pokretne skele. U cijenu uračunati zakrčenost prostora namještajem i tehničkom opremom. | m² | 55 | 0 | 0
13. | Izrada pregradnog zida sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom i jednostrukom oblogom GK -pločama d=12,5 mm (W111), ukupna debljine zida 75 mm. Ispuna zida - izolacijski sloj od mineralne vune debljine 5, 0 cm. | m² | 35 | 0 | 0
14. | Pregradni zid sa jednostrukom metalnom konstrukcijom i dvostrukom oblogom GK - impregniranim vodootpornim pločama d=12,5 mm, ukupna debljine zida 125 mm. Ispuna zida - izolacijski sloj iz mineralne vune d= 8,0 cm. | m² | 35 | 0 | 0
15. | Obrada špaleta oko otvora u zidu od gk. ploča koji su površine preko 3,0 m2. U cijenu uračunati sve potrebne radnje do faze bojanja. | m´ | 40 | 0 | 0
16. | Izrada gk. obloge zida(W623) na pocinčanu podkonstrukciju od cd i ud profila sa umetanjem sloja kamene vune d=12 cm i parne brane od pvc folije.Završna obrada do bojanja. | m² | 60 | 0 | 0
17. | Sve isto kao stavka 16. samo bez umetanja sloja vune i parne brane. | m² | 60 | 0 | 0
18. | Izrada trostrane U maske od GK ploča na metalnu podkonstrukciju od UD/CD profila(W612) kod oblaganja kanala ili prodora instalacija razvijene širine do 80,0 cm. U cijenu uračunati obradu špaleta sa pripadajućim kutnim profilima i upotrebu lake pokretne skele. | m´ | 20 | 0 | 0
19. | Izrada pojačanja u zidu od gk. Ploča na mjestu predviđenom za ovjes težih komada namještaja i sl. | kom | 5 | 0 | 0
20 | Nabava, dobava i ugradnja " knauf" revizija :
20.1. | 15 x 15 cm | kom | 1 | 0 | 0
20.2. | 20 x 20 cm | kom | 1 | 0 | 0
20.3. | 30 x 30 cm | kom | 1 | 0 | 0
20.5. | 40 x 40 cm | kom | 1 | 0 | 0
20.6. | 50 x 50 cm | kom | 1 | 0 | 0
21. | Prosječna cijena sata radnika na gornjim montažerskim radovima za radove manjh zahvata na popravcima, i radovima na iznošenju i premještanju namještaja . | h | 30 | 0 | 0
III | SOBOSLIKARSKI I SUHOMONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi van radnog vremena i vikendom.
IV | STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja sobnih vrata sa nadsvjetlom od pjeskarenog izo-stakla d=80x260.Dovratnik drveni a krilo duplo šperano furnir hrast.Okov mesingani, brava cilindar sa tri ključa. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradba tipskih sobnih vrata 80x200. Dovratnik drveni a krilo duplo šperano furnir hrast. Okov standardni, brava s cilindričnim uloškom i tri ključa. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja drvene prozorske klupčice d=3,0 cm, širine do 25,0 cm. | m² | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja mesingane prozorske kvake, | kom | 1 | 0 | 0
4.1. | poluoliva | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | oliva | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | kvaka za vrata sa štitnicima | kom | 1 | 0 | 0
5. | Izrada i ugradnja PVC sobnih vrata u bijeloj boji d= 80x205 cm | kom | 1 | 0 | 0
IV | STOLARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju po potrebi i van radnog vremena i vikendom.
V | STAKLARSKI RADOVI
1. | Ostakljenje nove drvene i pvc stolarije te bravarije ravnim prozirnim staklom standardne kvalitete deb. 4 mm.U cijenu uključeno i kitanje stolarskim kitom. | m² | 5 | 0 | 0
2. | Ostakljenje nove drvene i pvc stolarije te bravarije ravnim izo staklom 4+16+4 mm. | sat | 5 | 0 | 0
3. | Prosječna cijena sata rada radnika na staklarskim radovima | h | 10 | 0 | 0
V | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vremena i vikendom
VI | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Izravnanje zidova i podova prije ugradnje nove keramike reparaturnim mortom. | m² | 210 | 0 | 0
2. | Izrada hidroizolacije podova dvokomponentnom masom tipa kao " MAPEELASTIK" ili jednakovrijedno. | m² | 35 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja podne protuklizne keramike po izboru investitora nabavne vrijednosti do 125, 00 kn . U cijenu uračunati vezni materijal ( fleksibilno ljepilo) i masu za fugiranje. | m² | 35 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja zidne keramike po izboru investitora nabavne vrijednosti do 125, 00 kn . U cijenu uračunati vezni materijal i masu za fugiranje. | m² | 210 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava i ugradnja pvc zaobljenih kutnih lajsni za obradu kutova. | m´ | 60 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava i ugradnja aluminijskih prelaznih lajni na završetcima ispred vrata u prostorijama sanitarnih čvorova. | m´ | 20 | 0 | 0
VI | KERAMIČARSKI RADOVI ukupno kn: |  |  |  | 0
Napomena:Radovi se obavljaju van radnog vremena i vikendom
VII | RAD PO UTROŠENOM VREMENU
1. | Rad RADNIM DANOM (od 6.00-18.00 sati) na obavljanju poslova koji nisu sadržani u stavkama tendera. Po ovoj cijeni obračunavati će se samo sati rada, dok će se ugrađeni materijal obračunavati po računu dobavljača. | sat | 1 | 0 | 0
2. | Rad radnim danom od 18.00 do 6.00 sati, te vikendom i blagdanima, na obavljanju poslova koji nisu sadržani u stavkama tendera. Po ovoj cijeni obračunavati će se samo sati rada, dok će se ugrađeni materijal obračunavati po računu dobavljača. | sat | 1 | 0 | 0
Napomena: U cijenu sata rada treba biti uključen rad na organizaciji posla, kontroli izvedenih radova, nabavke materijala i svi troškovi prijevoza na na izvođenje radova.
VI | RAD PO UTROŠENOM VREMENU UKUPNO kn |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
VRSTA USLUGE
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
II | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
III | SOBOSLIKARSKI I SUHOMONTAŽERSKI RADOVI | 0
IV | STOLARSKI RADOVI | 0
V | STAKLARSKI RADOVI | 0
VI | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
VII | RAD PO UTROŠENOM VREMENU | 0
| Ukupno: | 0
| PDV: | 0
SVEUKUPNO : |  | 0