## HGK_bez cijena
TROŠKOVNIK
Uvjeti kvalitete materijala i Tehnički uvjeti za radove i materijale su isti kao u izvedbenog projekta sanacije, ako u troškovniku nije drugačije navedeno.
Vizualnim pregledom objekta i oštećenja nije moguće točno procijeniti količine nekih radova koje je potrebno provesti. Točne količine moguće je utvrditi nakon otvaranja konstrukcije, kada se započne s radovima sanacije.
Iz tog razloga troškovnik je napravljen na temelju procijenjenih količina, koje su navedene za svaku grupu radova. Točne količine radova biti će obračunate na temelju izmjera izvršenih prije početka radova sanacije.
U cijene radova uračunati su svi strojevi i oprema potrebni za izvođenje radova. Ponuditelj može prije izrade ponude obići lokaciju radi dobivanja boljeg uvida u stanje konstrukcije.
Odabrane keramičke pločice i podna obloga (parket) trebaju zadovoljavati klasu I
Br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena [kn] | Cijena [kn]
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Pripremni radovi. Radovi iz stavke provode se na 7 katova zgrade ukupne tlocrtne korisne površine cca 5500 m2. Radovi se odvijaju u otprilike 310 prostorija (uredi, spremišta, stubišta, hodnici) u kojima se nalaze stolovi, stolci, ormari, komode s ladicama, uredska oprema i uređaji). Izvođač može prije nuđenja stavke obići predmetnu građevinu u dogovoru s Naručiteljem. Obračun je po kompletu provedenih svih pripremnih radova, uključujući i premiještanja namještaja iz prostorije u prostoriju ovisno o dinamici radova. Naručitelj osigurava slobodni prostor ispred zgrade tlocrtne površine cca 50 m2.
| Sve radnje na pomicanju i zaštiti uredskog namještaja i opreme, kuhinjskih elemenata i uređaja od oštećenja i prašine. | komplet | 1 |  | 0
| Zaštitu podnih obloga 2. kata od oštećenja prilikom manipulacije namještajem, korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke za stropova i zidova (uključiti zaštitu EPS-om u debljini 1 cm i pokrivanje najlonom). Neto površina za zaštitu cca. 700 m2 | komplet | 1 |  | 0
| Demontažu rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača te zaštitu električnih i plinskih instalacija. Postojeće priključke zaštitit do ponovne ugradnje. | komplet | 1 |  | 0
| Demontažu i skladištenje vrata i ukrasnih letvi dovratnika. | komplet | 1 |  | 0
| Demontaža ventilokonvektora i pripadnih termostata. Ukupno 196 komada. Postojeće priključke zaštititi do ponovne ugradnje. | komplet | 1 |  | 0
| Oprezno premješatanje i zaštita slika i ostalih predmeta umjetničke i povijesne kulturne baštine. | komplet | 1 |  | 0
| Zaštita staklene obloge lifta, dašćanom oplatom ili OSB pločama. Obračun po m2 zaštićene površine. U cijenu uljučena i demontaža. 6,56 x 22 = 144,32 m2 | m2 | 145 |  | 0
| Zaštita prozora stubišta od oštećenja prilikom izvedbe novog ab zida oko stubišta dašćanom oblogom. Obračun je po m2 zaštićene površine. | m2 | 40 |  | 0
| Izrada, montažai demontaža pregradnih zidva u hodniku za sprječavanje prijenosa buke i nečistoća iz jedne polovice zgrade u drugu prilikom sanacije objekta u 2. faze. Pregradni zid izrađuje se od dvostruke knauf obloge ispunjene kamenom vunom u debljini 10 cm. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate i strojeve, spojne profilce i sitni pribor za izradu zida. Obračun po m2 izvedenog zida. 2,5 x 3,81 x 7 = 66,67 m2 | m2 | 70 |  | 0
| Zaštita obloge stepeništa od oštećenja prilikom sanacijskih radova. Gazišta stepenica potrebno je prekriti geotekstilom 300 g/m2. Obračun je po m2 zaštićene površine. | m2 | 120 |  | 0
1.2 | Nabava, doprema, montaža i demontaža lake cijevne skele na pročeljima zgrade za porebe provedbe sanacijskih radova. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, montažu, demontažu te sva eventualna premještanja skele za potrebe izvođenja radova na sanaciji. Obračun je po m2 površine koju je potrebno oskeliti s uključenim dodatnim radnim i manevarskim prostorom. Oskeljuje se površina pročelja zgrade uz Savski cestu gdje se provodi sanacija prodora na fasadi pročelja te na isočnoj strani zgrade (u dvorištu) gdje se izvode novi zidovi ). U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta skele i naknadu za zauzeće javne površine. Skela treba biti ograđena zaštitnim mrežama za osiguranje od pada predmeta čitavom visinom postavljanja. Površine stubišta 715 m2 Površine za sanaciju prodora predviđena duljina skele 5 m, visina 20 metara - 2 x (5 x20) = 200 m2
|  | m2 | 950 |  | 0
1.3 | Nabava, doprema, montaža i demontaža pune zaštitne ograde. Objekt na kojem se izvode radovi potrebno je ograditi zaštitnim ogradama za sprječavanje ulaska vozila i pješaka u zonu radova. Ograda treba biti visine 2 metra i osigurana od prevrtanja. Obračun je po m' montirane i po dovršetku radova demontirane zaštitne ograde. Eventualna premještanja uključena u cijenu. U cijenu stavke uključiti, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde i naknadu za zauzeće javne površine.
|  | m' | 140 |  | 0
1.4 | Nabava, doprema, montaža i demontaža mreža/daščane oplate za zaštitu prolaznika od pada građevinskog materijala, alata i sl. sa visine. Ukoliko se objekt na kojem se izvode radovi ne može adekvatno ograditi zaštitnim ogradama te nema alternativnog rješenja za kretanje pješaka, potrebno je ugraditi zaštitne mreže ili drugu vrstu zaštite od pada teških predmeta na prolaznike. Visina prolaza ispod zaštitnog sustava treba biti minimalno 2,5 metra. U cijenu stavke uključiti, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke, izradu projekta ograde i naknadu za zauzeće javne površine. Obračun je po m2 zaštićenog prostora za kretanje pješaka ili vozila.
|  | m' | 280 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
2 | SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM ONSTRUKCIJAMA
2.1 | Uklanjanje obloge stropne konstrukcije. Potrebno je ukloniti slojeve obloge stropne konstrukcije u prostorijama gdje se izvode ojačanja drvenih grednika te na mjestima gdje je obloga stropne konstrukcije oštećena. Prema rezultatima vizualnog pregleda pojedine obloge stropne konstrukcije izveden su u vidu ovješenog stropa dok su pojedine izvedene ugradnjom žbuke na dašćanu oplatu drvenih grednika. Međukatnu konstrukciju potrebno je pregledati od eventualnih oštećenja. Obračun je po m2 uklonjene obloge i očišćene drvene oplate podgleda. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Ukupna površina stropova je cca 5000 m2. Procijenjeno je da će uklanjanje biti potrebno provesti na 20 % površine zbog oštećenja, te dodatnih 40% na mjestima gdje će se strop morati ukloniti zbog ugradnja ojačanja grednika. 5000 x 0,6 = 3000 m2 | m2 | 3000 |  | 0
2.2 | Ojačanje drvenog grednika. Međukatne konstrukcije drvenih grednika povezuju se sa zabatnim zidovima i nosivim zidovima stubišta, zatim s vanjskim nosivim zidovima te s unutarnjim nosivim zidovima prema podstavkama u nastavku troškovnika.
2.2.1 | Tip A - Povezivanje grednika s uzdužnim vanjskim nosivim zidovima Povezivanje vrši se preko valjanog jednakokračnog čeličnog profila dimenzija 100 x 100 mm debljinje stijenke 8 mm. Profil se ugrađuje čitavom duljinom prostorije okomito na grednike uz vanjske nosive zidove. Čelični profil sidri se između svaka dva grednika na osnoj udaljenosti sidara od cca 160 cm. Sidra se izvode od čeličnih navojni šipki promjera Φ 16 mm koje se pomoću epoksidnog ljepila sidre u dubini od 2/3 debljine zida. Na unutarnoj strani, navojna šipka sidri se pomoću podložne pločice i matice na čelični uzdužni profil. Za pričvršćenje grednika koriste se vijci za drvo promjera 8 mm i duljine 12 cm te ostalih karakterisitka materijala propisanih u točki 3 ovoga projekta. Obračun je po m' ugrađenog jednakokračno čeličnog profila uključujući i sidrene elemente, navojne šipke podložne pločice i spojni pribor. U cijenu uključen sav rad, materijal, skel i radne platforme s unutarnje strane, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Uklanjanje i sanacija stropne obloge je predmet druge stavke. Obračun po svim katovima (8,72+8,72+13,90+14,42+5,55+3,25+1,90+1,89+2,89+3,05+3,05+21,07+9,65+22,87+1,69+12) x 6 = 134,62 x 6 =807,54 m' | m' | 810 |  | 0
2.2.2 | Tip B - Povezivanje stropa s unutarnjim nosivim zidom (obostrana ogradnja valjananog čeličnog profila) Povezivanje vrši se preko valjanog jednakokračnog čeličnog profila dimenzija 100 x 100 mm debljinje stijenke 8 mm. Profil se ugrađuje čitavom duljinom prostorije okomito na grednike uz unutarnje nosive nosive zidove s obje strane zida na način de se ukrute i grednici hodnika i grednici uredskih prostora. Čelični profil sidri se između svaka dva grednika na osnoj udaljenosti sidara od cca 160 cm. Sidra se izvode od čeličnih navojni šipki promjera Φ 16 mm koje prolaze kroz čitavu debljinu zida. Navojna šipka sidri se pomoću podložne pločice i matice na čelične uzdužne profile s obje strane zida. Za pričvršćenje grednika koriste se vijci za drvo promjera 8 mm i duljine 12 cm te ostalih karakterisitka materijala propisanih u točki 3 ovoga projekta. Obračun je po m' ugrađenog jednakokračno čeličnog profila s obje strane zida uključujući i sidrene elemente, navojne šipke podložne pločice i spojni pribor. U cijenu uključen sav rad, materijal, skel i radne platforme s unutarnje strane, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Uklanjanje i sanacija stropne obloge je predmet druge stavke. Obračun po svim katovima (28,43+9,65+21,07+3,49+3,05+3,30+3,65) x 6 = 72,64 x 4 =435,84 m' | m' | 450 |  | 0
2.2.3 | Tip C - Povezivanje stropa sa zabatnim (bočnim) zidovima. Na mjestima gdje se se grednici spajaju sa zabatnim (bočnim zidovima), vrši se točkasto povezivanje, bušenjem i provođenjem navojnih šipki kroz grednik i zid uz grednik. Ukrute se ugrađuju na osnom razmaku od 80 cm. Između grednika i zida umeće se drveni odstojnik kako prilikom stezanja sustava nebi došlo do deformacije grednika i primicanja zidu. Sidra se izvode od čeličnih navojni šipki promjera Φ 16 mm koje prolaze kroz čitavu debljinu zida i prvi grednik do zida. Navojna šipka sidri se sidri se bušenu rupu i ugradnjom epoksidnog ljepi u opečnom zidu. Obračun je po komadu ugrađene ukrute uključujući i sidrene elemente, navojne šipke podložne pločice i spojni pribor. U cijenu uključen sav rad, materijal, skel i radne platforme s unutarnje strane, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Uklanjanje i sanacija stropne obloge je predmet druge stavke. Obračun po svim katovima (4,2+5,56+2,15+9,55+9,55+5,47+2,18+5,67)/70,8 = 44,33/0,8* 6 = 332,48 m' | kom | 350 |  | 0
0
2.3 | Izvedba spuštenog stropa od gipskartonskih ploča u svim prostorijama gdje se izvode ojačanja grednika te u prostorijama gdje je postojeći strop oštećen. Visina nosivih profila gipskartonskih ploča ovisi o situaciji u pojedinoj prostoriji odnosno mora biti tolika da se mogu pokriti ugrađena ojačanja te ugraditi rasvjetna tijela. Visina postojećih stropova kreće se od 240-350, a u manjem broju prostorija i preko 350 cm. Donja kota spuštenog stropa planira se na -12 cm od postojeće plohe stropa, odnosno koliko je dovoljno da se prekriju ojačanja i ugrade rasvjetna tijela. Obloga je od gipskartonskih vatrootpornih ploča debljine 12,5 mm. Koriste se tipski profili, ovjesni pribor i učvrsne kopče za profile prema uputama proizvođača odabranog sustava spuštenog stropa. Posebnu pažnju obratiti na međusobne osne razmake nosivih profila spuštenog stropa. u cijenu uključiti sav rad, materijal, i alat potreban za potpuno dovršenje stavke te korištenje svih potrebni skela. Količina iz stavke 2.1. - 3000 m2 | m2 | 3000 |  | 0
2.5 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m2 stropne konstrukcije Iz stavke 2.3 - 3000 m2 | m2 | 3000 |  | 0
2.6 | Utovar i odvoz otpada na gradski deponij. Obračun je po m3 utovarenog i adekvatno zbrinutog građevinskog otpada. 3000 x 0,03 = 90 m3. | m3 | 90 |  | 0
2 | SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM ONSTRUKCIJAMA |  |  | UKUPNO | 0
3 | SANACIJSKI RADOVI NA ZIDOVIMA
3.1 | Uklanjanje obloge zidova Potrebno je ukloniti sve slojeve obloge zidova na mjestima gdje su uočena oštećenja zidova u obliku pukotina i odlamanja zaštitnog sloja.Neoštećene površine je potrebno prekucati čekičem kako bi se utvrdila da li je došlo do odlamanja žbuke od podloge. Prema rezultatima vizualnog pregleda na zidovima je ugrađeno 2-3 cm žbuke. Ista se uklanja u potpunosti do površine ziđa. Površinu ziđa potrebno je detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom je potrebno detaljno pregledati ziđe radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Troškovnikom je procijenjeno da će biti potrebno ukloniti završnu oblogu na 50 % ukupnih površina zidova. Obavezno se uklanja žbuka sa poprečnih zidova paralelnih s stubištem prema poziciji u projektu. 14200 x 0,5 =7100 m2 | m2 | 7100 |  | 0
3.2 | Čišćenje površine i sljubnica ziđa u zoni injektiranja i ugradne ojačanja karbonskim platnim te na mjestima međusobnog povezivanja dva zida. Stavka obuhvaća uklanjanje nevezanih dijelova ziđa mehaničkima alatima te pranje hidrodinamičkim postupkom pod visokim tlakom od 500 bara. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće i tragovi iscvjetavanja na površini ziđa. Ponoviti ovaj postupak po potrebi nekoliko puta. Sve prema uputama nadležnog projektanta. Obračun prema m2 opranog i očišćenog ziđa.
| Čišćenje u zoni nadvoja. Čisti se donja ploha nadvoja te po 50 cm po vertikali s obje strane nadvoja od donje plohe. Procijenjuje se da će radove biti potrebno provesti na cca 350 nadvoja nad vratima i u hodnicima - 350 x 2,5 = 875 m2. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 875 |  | 0
| Čišćenje u zoni pukotina po 0,5 m na svaku stranu pukotine. Pretpostavljeno za 750 m pukotina koje su propagirale i u ziđu - 750 x 1 = 750 m2 | m2 | 750 |  | 0
0
3.3 | Izvedba injekcijskih bušotina Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju pukotina. U ziđu se buše otvori u dubinama 1/2 - 2/3 debljine zida te postavljaju injektori na svakih 30-50 cm s obje strane pukotine. Rupe trebaju biti promjera 3-4 cm pod kutem od 30º-40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom. Obračun po broju izvedenih bušotina. (750 / 0,3) x 2 = 750 m2 | kom | 5000 |  | 0
3.4 | Injektiranje enetualno uočenih pukotina manjih širina Prije injektiranja pripremljene mješavine na vapnenoj bazi, unutrašnjost pukotine mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova potrebno je unutrašnjost pukotine dobro zasititi vodom, kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti, prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim mortom, koji se nakon injektiranja odstranjuje. Injektiranje se provodi pripremljenom injekcijskom smjesom pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama. Potrebno je raditi u prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru. Predviđa se utrošak injekcijske mase od cca 1,4 kg/l šupljine. Obračun prema količini stvarno ugrađene smjese. | m2 | 750 |  | 0
3.5 | Priprema površine prije ugradnje FRCM platna Sljubnice u zonama ugradnje FRCM platna potrebno je ponovno fugirati u dubini 5 cm. Stari trošni mort se uklanja do dubine 5 cm te se ugrađuje novi mort visoke duktilnosti na bazi vapna i pucolana. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritskujući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, te ako je potrebno, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Obračun po m2 saniranog ziđa. Iz stavke 3.2 - 750 + 825 = 1575 m2 | m2 | 1575 |  | 0
3.6 | Ugradnja ojačanja FRCM platnima na mjestu saniranih pukotina, te na nadvojima.
3.6.1 | Podloga mora biti pripremljena adekvatnim alatima (štemanje, brušenje ili pjeskarenje te sljubnice sukladno stavci 3,5). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih djelova. Ukoliko je podloga neravna i potrebno ju je izravnati sa reparaturnim mortom Oxal RM-L ili jednako vrijedno. Debljina morta ne smije biti manja od 6 mm i mora pratiti pukotinu u minimalnoj širini od 40 cm. Karakteristike morta: Najveće zrno 1.2 mm. Dinamički E-modul N/mm² 19,800 Vlačna čvrstoća 3.9 N/mm² Tlačna čvrstoća 11.9 N/mm² Klasa R1 (EN 1504-3 ili jednakovrijedno) Visoko otporan na sulfat, vodootporan modificiran mikrosilkom. Mort treba biti otporna na temperaturu, otapanje i smrzavanje. Nezapaljiv prema EN 13501-1 - klasa građevinskog materijala A1. Obračun je po m2 pripremljene podloge. Iz stavke 3.5 - 750 + 825 = 1575 m2 | m2 | 1575 |  | 0
3.6.2 | Dobava i ugradnja FRCM platna na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana (E-staklo) "suhim"/"mokrim" postupkom koristeći dvokomponentnu epoksidnu smolu MC-Dur 1209 TX ili jednakovrijedno za impregnaciju tkanine i ljepljenje na podlogu. Platno C-Sheet UNI DIRECT 300 ili jednakovrijedno lijepi se na prethodno pripremljenu podlogu koja mora biti otprašena i bez nevezanih dijelova. Karakteristike FRCM platna: Vlačna čvrstoća: 1,400 MPa Tlačna čvrstoća: 980 GPa Modul zatezanja: 119 GPa Čvrstoća savijanja: 1,290 MPa Kompresijski modul: 118 GPa Platno se lijepi epoksidnim ljepilom MC-Dur 1209 TX ili jednakovrijedno. Na zalijepljeno platno se nanosi novi sloj epoksidnog ljepila MC-Dur 1209 ili jednakovrijedno koje se posipava do potpune zasičenosti kvarcnim pijesakom 0,4-0,8 mm. Kvarcni pijesak je veza za završnu obradu vapneno-cementnom žbukom. Obračun je po m2 ugrađenog platna. Iz stavke 3.5 - 750 + 825 = 1575 m2 | m2 | 1575 |  | 0
3.6.3. | Međusobno povezivanje novoizvedenih opečnih zidova i poprečnih zidova paralelnih sa zidovima stubišta . U simetrali kuta između dva zida buši se rupa u dubini 15 cm i promjera Ø 14 mm u koje se ugrađuje FRP uže zapunjavanjem rupe epoksidnim ljepilom. Slobodni kraj užeta koji viri van iz zida u duljini minimalno 30 cm, potrebno je rasplesti te priljubiti uz susjedni zid. Užad se postavlja na svakih 0,5 m po visini zida, naizmjenično na oba zida. Raspletena užad lijepi se na podlogu pomoću epoksidnog ljepila zatim prekriva se FRCM platnom koje se lijepi pomoću epoksidnog ljepila za podlogu (prema stavci 3.6.2). Obračun je po komadu ugrađenog FRP užeta. | kom | 640 |  | 0
3.7 | Ugradnja vapneno cementne žbuke na zidove. Žbuka se ugrađuje u debljini 2-3 cm (prema postojećem stanju). Podloga treba biti pripremljena prema uputama proizvođača. Prilikom izvedbe koristiti vodilice za žbukanje. U cijenu uračunat sav rad, materijal, lati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. obračun po m2 ugrađene žbuke. Obavezno se ugrađuje na čitavim površinama zidova paralelnih s stubištem prema poziciji u projektu. Količina iz stavke 3.1 - 7100 m2 | m2 | 7100 |  | 0
3.8 | Ugradnja alkalno otporne mrežice ojačane staklenim vlaknima za armiranje žbuke. U zonama gdje su izvedena ojačanja ziđa, te nad navojima i svim drugim problematičnim mjestima gdje je moguće pucanje žbuke, ugrađuje se alkalno otporna mrežica za armiranje. Mrežica se ugrađuje u gornjoj trećini debljine žbuke. U cijenu uračunat sav rad, materijal, lati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 ugrađene mrežice uz obaveznz ugradnju na sve površine poprečnih zidova paralelnih s stubištem prema poziciji u projektu.. 40% količina iz stavke 3.7. - 7100 x 0,4 = 2840 m2 | m2 | 2840 |  | 0
3.9 | Obrada oštećenih špaleta oko prozora i vrata. Stavka uključuje obradu oštećenih špaleta u zoni prozora i vrata. Uključje ugradnju kutnih profila, žbukanje, gletanje i sve radnje do završnog gletanja i ličenja zidova koje je obuhvaćeno stavkama završnih radova. Obračun po m' saniranih špaleta. | m'' | 2500 |  | 0
3.10 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m2 površine zidova obuhvaćenih sanacijskim radovima. Količina iz stavke 3.1. - 7100 m2 | m2 | 7100 |  | 0
3.11 | Utovar i odvoz otpada na gradski deponij. Obračun je po m3 utovarenog i adekvatno zbrinutog građevinskog otpada. 7100 x 0,03 = 213 m3. | m3 | 213 |  | 0
3 | SANACIJSKI RADOVI NA ZIDOVIMA |  |  | UKUPNO | 0
4 | TORKRETIRANJE ZABATNIH ZIDOVA I ZIDOVA STUBIŠTA
4.1 | Uklanjanje žbuke s unutarnje stranje zabatnih zidova te priprema površine za ugradnju torkreta. Potrebno je ukloniti sve slojeve obloge zidova na mjestima gdje će se ugrađivati torkret. Prema rezultatima vizualnog pregleda na zidovima je ugrađeno 2-3 cm žbuke. Ista se uklanja u potpunosti do površine ziđa. Površinu ziđa potrebno je detaljno očistiti žičanim četkama te ispuhati komprimiranim zrakom. Potom je potrebno detaljno pregledati ziđe radi postojanja eventualnih oštećenja odnosno pukotina. U cijenu je potrebno uračunati i korištenje ljestvi, pokretnih skela, sav rad, materijal, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. Zabatni zidovi - (5,47+5,15+4,20+2,18+5,67) x 21 = 476,07 m2 Zidovi stubišta - (6,78+3,93+6,78+7,68+2,97+7,68) x 22 = 788 m2 | m2 | 1265 |  | 0
0
4.2 | Ugradnja ankera za povezivanje s postojećim zidom. Ugradnja 'L' ankera od armature B500B. Dimenzije 'L' ankera su 230 x 50 mm, ugrađuju se do dubine 200 mm u postojeći zid. Ankeri se sidre pomoću odgovarajućeg epoksidnog ljepila. Ugradnja je 4 kom/m2. Ugradnja ankera za povezivanj s uzdužnim zidovima postavljaju se na svakih 30 cm, bušenjem i sidrenjem u ekpoksidnu smolu u dubini 30 cm. Duljina ankera je 80 cm. Jedinična cijena obuhvaća bušenje i čišćenje rupa, nabavu, prijevoz i ugradnju ljepila za sidrenje i ugradnju ankera. Obračun je po komadu. Anker za povezivanje sa zabatnim zidovima 1265 x 4 = 5060 kom Ankeri za povezivanje s uzdužnim zidovima 220/0,3 = 733,33 | kom | 5800 |  | 0
4.3 | Torkretiranje zidova u debljini 6 cm. Torkretiranje na vertikalnim plohama zabatnih zidova s unutarnje strane, ukupne debljine 6 cm, mlaznim betonom klase C25/30 , te ugradnja konstruktivne armature Q335 (u količini od 5,45 kg/m2). Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2. Količina Iz stavke 4.1. | m2 | 1265 |  | 0
4.4 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m2 površine zidova obuhvaćenih sanacijskim radovima. | m2 | 1265 |  | 0
4.5 | Utovar i odvoz otpada na gradski deponij. Obračun je po m3 utovarenog i adekvatno zbrinutog građevinskog otpada. 1265 x 0,03 = 37,95 m3. | m3 | 38 |  | 0
4 | TORKRETIRANJE ZABATNIH ZIDOVA I ZIDOVA STUBIŠTA |  |  | UKUPNO | 0
5 | IZVEDBA NOVIH ZIDOVA I UGRADNJA ZATEGA
5.1 | Uklanjanje postojećih slojeva fasade i toplinske izolacije na vanjsim zidovima stubišta. Potrebno je ukloniti sve slojeve postojeće fasade do opečnog zida. U cijenu uključen sav rad materijal alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 720 |  | 0
5.2 | Pranje i čisćenje svih površina vanjskih zidova stubišta prije početka sanacijskih radova Potrebno je ukloniti sve nečistoće i nevezane dijelove ziđa mehaničkim alatima te pranjem hidrodinamičkim postupkom vodom pod visokim pritiskom do 200 bara. U cijenu uključen sav rad materijal alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 720 |  | 0
5.3 | Ugradnja ankera za povezivanje s postojećim zidom. Ugradnja 'L' ankera od armature B500B. Dimenzije 'L' ankera su 230 x 50 mm, ugrađuju se do dubine 200 mm u postojeći zid. Ankeri se sidre pomoću odgovarajućeg epoksidnog ljepila. Ugradnja je 4 kom/m2. Ugradnja ankera za povezivanje s uzdužnim zidovima postavljaju se na svakih 30 cm, bušenjem i sidrenjem u ekpoksidnu smolu u dubini 30 cm. Duljina ankera je 80 cm. Jedinična cijena obuhvaća bušenje i čišćenje rupa, nabavu, prijevoz i ugradnju ljepila za sidrenje i ugradnju ankera. Obračun je po komadu. Anker za povezivanje sa postojećim zidovima stubišta 720 x 4 = 2880 kom Ankeri za povezivanje s uzdužnim zidovima 220/0,3 = 880 kom | kom | 3760 |  | 0
5.4 | Iskop tla uz postojeće zidove stubišta za izradu temelja novih zidova. Iskop za temelje vrši se u širini 0,6 metara i dubini 1,0 m. Uključeno i uklanjanje asalta u zoni zahvata. U cijenu uključen utovar i odvoz na deponiju. U cijenu uključen sav rad materijal alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. 29,16 x 0,6 x 1,0 = 17,50 m3 | m3 | 20 |  | 0
5.5 | Mehaničko uklanjanje betonskih terasa uz zidove za potrebne ivedbe temelja novih zidova stubišta u širini 0,6 m. Uklanjanje betona vrši se mehaničkim alatima u širini 0,6 m od postojećeg zida. Prethodno je potrebno betonske elemente zarezati kako se dio konstrukcije koji se ostavlja ne bi oštetio. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. U cijenu uključen i utovar u vozilo i odvoz na deponij. | m3 | 5 |  | 0
5.6 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B, za izradu temelja i zidova ojačanja. Ugradnja prema specifikacijama iz projekta. Armatura zida je mreža Q335, vilice temelja Φ10/15 cm, glavna aramtura temelja u gornjoj i donjoj zoni po 5 Φ16, konstruktivna armatura na bočnim stranama temelja Φ10/20 cm, armatura u uglovima 4 Φ16, na sudaru zidova postaviti 'U' vilice Φ10 na svakih 20 cm iz oba zida. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj te izrada skela za rad na postavljanju armature. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2.3. i 7-01.5. | kg | 16500 |  | 0
5.7 | Doprema iI ugradnja betona za izradu dodatnih zidova stubišta. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 u oplati do visine 24 m (uključivo i izrada projekta oplate). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Armatura i skela se obračunavaju posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4. Zidovi - 720 x 0,2 = 144 m3 Temelji - 29,16 x 0,6 x 1 = 17,50 m3 | m3 | 162 |  | 0
5.8 | Ispiranje novoizvedenih površina betona vodom pod visokim pritiskom kao priprema za izvođenje fasadnog sustava. Visokotlačno pranje betonskih površina vodom pod visokim pritiskom od 600 bara. Obračun po m2 isprane površine, skela se obračunava zasebnom stavkom. | m3 | 750 |  | 0
5.9 | Ugradnja zatega za povezivanje zidova stubišta i zidova nasuprotnog pročelja zgrade. Novoizvedeni zidovi povezuju se u razini stropa s zidovima nasuprotnog pročelja zgrade. Povezivanje se vrši pomoću pomoću užadi za naknadno prednapinjanje promjera 15 mm te maksimalne karakteristične vlačne čvrstoće do 1860 MPa, kvaliteta čelika Y1860S7. Duljina svakog pojedinog konačno ugrađenog užeta iznosi cca 16,5-17,5 metara. Ugrađuju se po 4 užeta uz svaki zid stubišta. Zatega će se na novom zidu stubišta sidriti unutar ušpare koja će se ostavlja u oplati i kasnije zapunjava. Za dvije zatege koristit će se po jedna anker ploča dimenzija 300x800x25 mm. Na vanjskom zidu zatege će se sidriti uštemavanjem u zid cca. 10 cm, preko čeličnog profila UPE 240 duljine cca. 100 cm. Užad prolazi kroz zidove i stropnu konstrukciju hodnika i prostorija do nasuprotnog zida pročelja. Uže se pomoću preše prednapinje do sile od 30 kN nakon čega se sustav fiksira u projektiranom položaju. Napinjanje je potrebno provesti vrlo opreznu uz kontrolu da ne bi došlo do oštećenja vanjskog zida od opeke. Obračun je po komadu ugrađene zatege, s provođenjem kroz stropnu konstrukciju i zidove, uključujući izrade prodora u stropnim konstrukcijama i zidovima, prednapinjanje i ugradnju kotvi na krajevima užadi. Uključiti sav rad, materijala, alate i strojeve potrebne za potpuno dovršenje stavke. | kom | 40 |  | 0
5.10 | Izvedba fasadnog sustava na ispranim površinama novoizvedenog zida stubišta. Fasadni sustav ugrađuje se prema uputstvima i u uvjetima koji propisuje proizvođač. Fasadni sustav izvodi se od: -Stiropor za fasade 10 cm EPS 70 Ekopor -Staklena mrežica za armiranje fasade -PVC kutnik s mrežicom -COKL PROFIL za siropor fasade 10 cm -Ljepilo za lijepljenje i gletanje fasada -Impregnacija (grund) za fasade -Akrilna žbuka (akrilat) Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Skela se obračunava posebnom stavkom. | m2 | 570 |  | 0
5.11 | Izvedba fasadnog sustava od kamene vune za izradu prekidnih udaljenosti . Fasadni sustav ugrađuje se prema uputstvima i u uvjetima koji propisuje proizvođač. Prekidne udaljenosi izvode se po čitavom vanjskom obodu stubišta na svim katovima u visini 2 m na parapetnom zidu, sukladno pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15). Fasadni sustav izvodi se od: - Kamena vuna za fasade 10 cm - Početni COKL PROFIL širine 10 cm - Staklena mrežica za armiranje fasade 160 g - PVC kutnik s mrežicom 10 x 15 cm x 2,5 m - PVC pričvrsnica (sidra) za fasade 160 mm - s metalnim klinom - Ljepilo za lijepljenje i gletanje fasada 25 kg - Impregnacija (grund) za fasade - Silikatna žbuka (silikat) 25 kg Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Skela se obračunava posebnom stavkom. | m2 | 150 |  | 0
5.12 | Uklanjanje postojećih pregradnih zidova koji su značajno oštećeni u potresu i zidova na mjestu dilatacije dviju zgrada. Uklanjanje opeke postojećeg zida. Opeka se odvozi na deponij. Odvoz opeke na deponiju obračunava se drugom stavkom. Cijena uključuje sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m3 uklonjenog ziđa. 2 x (3,25 x 3,17 x 0,17) + 25 (zidovi na dilataciji) = 28,5 m3 | m3 | 28.5 |  | 0
5.13 | Izvedba novih pregradnih zidova. Novi zabatni zidovi izvodi se punom blok opekom debljine 12 cm. Vezno sredstvo zidanja je vapneno cementni mort. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju pune opeke, vapneno cementnog morta, kao i spravljanje i ugradnja vapneno cementnog morta i opeke. U stavci je obuhvaćen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke kao i svi ostali radovi nužni za potpunu izvedbu pregradnog zida. 2 x (3,25 x 3,17 x 0,17) = 3,5 m3 | m3 | 3.5 |  | 0
5.14 | Povezivanje poprečnih zidova paralelnih za zidovima stubišta s međukatnom konstrukcijom. Zidove je potrebno povezi pro vrhu i dnu s međukatnom konstrukcijom. Zidovi se povezuju s međukatnim konstrukcijama ugradnjom kutnika tipa WBR 100, na obje strane zida, i njihovim međusobnim povezivanjem sidrenim vijkom M12. Razmak kutnika i vijaka 25 cm prema detalju u projektu. U cijenu je uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu ugrađenog veza uključujući 2 kutnika, M12 vijak te pripadne podloške i matice s obje strane zida. U cijenu uključena i priprema radnog prostora, demontaža i ponovna montaža drvene oplate grednika. [(5,8/0,25)] x 4 zida x 5 katova = 464 kom | kom | 464 |  | 0
5.15 | Izvedba štapnih sidara ispod naglavne grede temelja. Samobušiva štapna sidra tipa R38N, duljine L=10 m ili jednakovrijedno. Sidra su okomita na horizontalu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, po potrebi privremeno skladištenje, međutransporte i ugradnju sidra, uključivo bušenje i injektiranje, sav potrebni materijal (sidra, pločice, navrtke, distancere, injekcijsku smjesu i dr.) i rad na izvedbi. Sidra se ugrađuju obavezno u svaki kut zida te ostatak na razmaku 100 cm Obračun po komadu izvedenih sidra. | kom | 30 |  | 0
5.16 | Izvedba zida na dilataciji dviju zgrada. Izvodi se dvostruki armirano betonski zid s povezivanjem na postjeće zidove podruma. Novi zid izvodi se od prizemlja pa do stropa 4.tog kata. Zid podruma se ojačava na način da se na svakom njegovom licu izvede dodatni sloj betona od 12 cm (točna dimenzija odrediti će se nakon otvaranja konstrukcije kad se odredi debljina tog zida i položaj novih zidova na dilataciji). U uglovima podrumskog zida izvode se dva vertikalna serklaža dimenzija cca. 30x50 cm za sidrenje glavne vlačne armature novog zida. U uglove novog zidova ugrađuje se armatura 4Φ16, dok se zid armira armaturnom mrežom Q335 u dvije zone. Na svakih 30 cm po visini ugrađuju se ankeri u dubini 30 cm za povezivanje s uzdužnim zidovima. Ankeri se ugrađuju u dubini 30 cm u uzdužne zidove. Ukupna duljina ankera je 80 cm. Temelj podrumskog zida proširuje se betonom po 40 cm. na svaku stranu. Radovi iz stavke izvode se nakon otvaranja konstrukcije te nakon uvida u postojeće stanje. Projektant nakon uvida postojeće stanje daje korekciju postojećeg odnosno ukoliko je potrebno novo rješenje sanacije zida na dilataciji. | kom | 30 |  | 0
a) | Doprema iI ugradnja betona za izradu zida dilatacije i proširenje temelja. Ugrađuje se beton razreda tlačne čvrstoće C30/37 u oplati do visine 20 m (uključivo i izrada projekta oplate). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i materijal. Armatura se obračunavaju posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4. Zidovi - (22 x 5,8 x 0,2 ) x 2 = 51,04 m3 Temelji - 29,16 x 0,6 x 1 = (5,8 x 0,4 x 1) x 2 = 4,64 m3 | m3 | 55 |  | 0
b) | Ugradnja ankera za povezivanje s postojećim zidovima Ugradnja ankera za povezivanj s uzdužnim zidovima postavljaju se na svakih 30 cm, bušenjem i sidrenjem u ekpoksidnu smolu u dubini 30 cm. Duljina ankera je 80 cm. Jedinična cijena obuhvaća bušenje i čišćenje rupa, nabavu, prijevoz i ugradnju ljepila za sidrenje i ugradnju ankera. Obračun je po komadu. Ankeri za povezivanje s uzdužnim zidovima 44/0,3 = 146,67 kom | kom | 150 |  | 0
c) | Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B, za zida. U uglove novog zidova ugrađuje se armatura 6Φ20, u nadvoje se ugrađuju vilice Φ10/15 cm dok se zid armira armaturnom mrežom Q335 u dvije zone. U krajevima zida ugrađuju se 'U' vilice Φ8/15 cm. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj te izrada skela za rad na postavljanju armature. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2.3. i 7-01.5. | kg | 4500 |  | 0
d) | Mehaničko uklanjanje podne obloge uz postojeći podrumski zida radi izvedbe ojačanja temelja. Uklanjanje obloge (keramičke pločice, betonska ploča) vrši se mehaničkim alatima u širini 1 m od postojećeg zida na svaku stranu. Prethodno je potrebno keramičku podnu oblogu zarezati kako se dio konstrukcije koji se ostavlja ne bi oštetio. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. U cijenu uključen i utovar u vozilo i odvoz | m2 | 15 |  | 0
e) | Izvedba hidroizolacije temelja i poda u zoni zahvata Hidroizolacija se izvodi na svim dostupnim plohama temelja kako bi se spriječio prodor vode u podnu konstrukciju. Točan obim radova biti će poznat nakon otvaranja konstrukcije, a radovi se izvode temeljem odobrenja Nadzornog inženjera i Projektanta. Ugrađuje se jednoslojna bitumenska ljepenka. U cijenu ukljućen sav rad materijal alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 ugrađene ljepenke. | m2 | 20 |  | 0
f) | Iskop tla uz postojeći zid podruma za izradu priširenja temelja. Iskop vrši se u širini 0,4 metara i dubini 1,0 m. U cijenu uključen utovar i odvoz na deponiju. U cijenu uključen sav rad materijal alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. 5,8 x 0,4 x 1,0 x 2= 4,64 m3 | m3 | 5 |  | 0
g) | Sanacija keramičke podne obologe u zoni proširenja temelja. U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja pločica jednakih posotjećima na podove podruma u zoni proširenja temelja. Uključeno poravnanje podloge, ljepilo za unutarnje prostore, fugiranje i brtvljenje silikonom oko sanitarija. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 15 |  | 0
5.17 | Skupljanje šute od žbuke i ostataka građevinskih materijala u vreće te ručno donošenje do mjesta odvoza. Obračun je po m2 površine zidova obuhvaćenih sanacijskim radovima. Količina iz stavke 5.1. -720 m2 | m2 | 720 |  | 0
5.18 | Utovar i odvoz otpada na gradski deponij. Obračun je po m3 utovarenog i adekvatno zbrinutog građevinskog otpada. (Stavke 5.1,5.12, 5.16.f ) 720 x 0,10+28,5+5 = 105,5 m3. | m3 | 105.5 |  | 0
5 | IZVEDBA NOVIH ZIDOVA I UGRADNJA ZATEGA |  |  | UKUPNO | 0
6 | PARKETARSKI RADOVI
6.1 | Uklanjanje postojećih parketa. Sav parket prizemlja, prvog, trećeg, četvrtog i petog kata se uklanja. U cijenu uključen sav rad materijal alati I strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. U cijenu uključiti utovar i odvoz parketa na deponij. | m2 | 3800 |  | 0
0
6.2 | Ugradnja novih parketa. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju novog parketa i kutnih lajsni uz zidove do maksimalne visine 6 cm. Podloga na koju se ugrađuje novi parket treba biti čvrsta, ravna i suha. Prema istražnim radovima podloga ispod parketa je dašćana oplata ili OSB ploče. Ugrađuje se novi klasični parket, s brušenjem, kitanjem i lakiranjem. Predviđena je ugradnja klasičnih lajsni visine do 6 cm. Prije početka radova potrebno je s Investitirom dogovoriti da li unutar predviđenog obima radova na zamijeni parketa postoje prostorije koje su od posebne povijesne ili kulturne važnosti te su pod zaštitom kulturnog dobra. U cijenu je uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m' postavljenih lajsni. | m' | 3800 |  | 0
6 | PARKETARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
7 | KERAMIČARSKI RADOVI I SANITARIJE
7.1 | Demontaža postojećih sanitarija Uključuje demontažu svih sanitarija (umivaonika, wc školjki, vodokotilća, pipa, držača sapuna, držača papira i sušila za ruke, čajna kuhinja). Sanitarije se demontiraju i odvoze na deponij obračun po broju demontiranih i deponiranih sanitarija.
| umivaonici | kom | 80 |  | 0
| wc školje | kom | 40 |  | 0
| nadžbukni vodokotlić | kom | 40 |  | 0
| pipe | kom | 80 |  | 0
| držači papira | kom | 80 |  | 0
| sušilo za ruke | kom | 40 |  | 0
| ogledala | kom | 80 |  | 0
| držači tekućeg sapuna | kom | 80 |  | 0
| čajna kuhinja s aparatima | komplet | 2 |  | 0
0
7.2 | Uklanjanje postojećih keramičkih obloga zidova i podova. Postojeće zidne i podne obloge potrebno je ukloniti do nosive podloge. Uklanjanje se vrši mehaničkim alatima. U cijenu uključen utovar i odvoz na deponiju. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. obračun po m2 uklonjenih i zbrinute keramičke obloge. | m2 | 1110 |  | 0
7.3 | Ugradnja novih keramičkih pločica prema odabiru Investitora. U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja pločica na zidove i podove sanitarnih prostorija i WC-a. Uključeno poravnanje podloge, ljepilo za unutarnje prostore, fugiranje i brtvljenje silikonom oko sanitarija. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. | m2 | 1110 |  | 0
7.4 | Ugradnja novih sanitarija Uključuje nabavu, dopremu i ugradnju svih sanitarija (umivaonika, wc školjki, vodokotilća, pipa, držača sapuna, držača papira i sušila za ruke). U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potebn za potpuno dovršenje stavke, uključujući i sva potrebna crijeva i ventile. Postojeću čajnu kuhinju potrebno je ponovno montirati te ponovno ugraditi postojeće aparate.
| umivaonici | kom | 80 |  | 0
| wc školje i daska | kom | 40 |  | 0
| nadžbukni vodokotlić | kom | 40 |  | 0
| pipe | kom | 80 |  | 0
| držači papira | kom | 80 |  | 0
| sušilo za ruke (postojeća) | kom | 40 |  | 0
| ogledala (postojeća) | kom | 80 |  | 0
| držači tekućeg sapuna | kom | 80 |  | 0
| čajna kuhinja s aparatima | komplet | 2 |  | 0
7 | KERAMIČARSKI RADOVI I SANITARIJE |  |  | UKUPNO | 0
8 | ZAVRŠNI RADOVI
8.1 | Završno gletanje i ličenje svih površina saniranih zidova i stropova premazom za unutarnje zidove u boji prema odabiru Investitora. Obračun po m2 pripremljenih i premazanih površina stropova i zidova. U cijenu je uključeno završno gletanje te nanošenje završnog sloja boje u dva sloja, sav rad, materijal, alati, strojevi i skele potrebni za potpuno dovršenje stavke. U cijenu uključiti i završnu obradu špaleta. | m2 | 20200 |  | 0
8.2 | Montaža prethodno demontiranih vrata i ukrasnih letvi dovratnika s uključenim eventualnim čišćenjem i premazivanjem lakom za drvo i kitanjem akrilnim kitom na spojevima sa zidom. Obračun po kompletu provedenih radova sa svim potrebnim radom i potrošnim materijalom. U objektu je potrebno demontirati i ugraditi otprilike 330 vrata i pripadnih ukrasnih letvi dovratnika. | komplet | 1 |  | 0
8.3 | Montaža prethodno demontiranih slika i ukrasa na prvobitne lokacije. U cijenu je uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke. Uključujući i sve potrebne tiple, vijke i bušenje rupa. Obračun po kompletu provedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
8.4 | Čišćenje svih površina nakon provedbe sanacijskih radova Obračun po kompletu očišćene površine svih prostorija u zgradi uključujui i pranje prozora. Ukupna tlocrtna korisna površina za čišćenje cca 5500 m2. | komplet | 1 |  | 0
8.5 | Ponovna montaža ventilokonvektora i termostata. Uključuje sav potrebni sitni pribor i spojna sredstva. Potrebno je montirati 196 uređaja na prethodne lokacije I postojeće instalacija. Obračun po kompletu provedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
8.6 | Sanacija točkastih prodora u fasadi s vanjske strane objekta. Točkaste prodore od ugradnje ojačanja grednika i kotvi za sidrenje kabela za prednapinjanje potrebno je sanirati vračanjem u provbitni izgled. Stavka uključuje sve potrebno za vračanje pročelja zgrade u provbitno stanje i izgled. Obračun je po komadu saniranog točkastog prodora. | kom | 20 |  | 0
8.7 | Popravak štukatura na stropovima Eventualno oštećene štukature potrebno je sanirani I vratiti u prvobitno stanje. Obračun je po m2 sanirane površine sa štukaturama. | m2 | 30
8.8 | Zamjena oštećene mramorne obloge stubišta. Ugrađuju se mramorne obloge prema odabiru Investitora. U cijenu uključena nabava, doprema i postavljanje na zid, uključujuči ljepljilo i fugiranje. Obračun je po m2 ugrađene obloge. | m2 | 75 |  | 0
9 | REŽIJSKI SATI
9.1 | Nekvalificirani radnik | sat | 200 |  | 0
0
9.2 | Visokokvalificirani radnik | sat | 200 |  | 0
9.3 | Električar | sat | 50 |  | 0
9 | REŽIJSKI SATI |  |  | UKUPNO | 0
8 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | SANACIJSKI RADOVI NA STROPNIM ONSTRUKCIJAMA |  |  |  | 0
3 | SANACIJSKI RADOVI NA ZIDOVIMA |  |  |  | 0
4 | TORKRETIRANJE ZABATNIH ZIDOVA I ZIDOVA STUBIŠTA |  |  |  | 0
5 | IZVEDBA NOVIH ZIDOVA I UGRADNJA ZATEGA |  |  |  | 0
6 | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7 | KERAMIČARSKI RADOVI I SANITARIJE |  |  |  | 0
8 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
9 | REŽIJSKI SATI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0 | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Procijenjena vrijednost radova sanacije prema stavkama i količinama navedenim u troškovniku iznosi (bez PDV.a):
0
Projektant:
Mate Baričević, dipl. ing. građ